Приложение №2

к конкурсной документации

к открытому конкурсу по отбору

управляющей организации для

управления многоквартирными домами,

расположенными на территории МО

«Городской округ город Малгобек»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ

по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирных домов

1. Общие положения

1.1. Настоящий перечень обязательных работ и услуг сформирован в соответствии со статьями 161 и 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, с учётом минимального перечня услуг и работ, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290.

1.2. Перечень обязательных работ и услуг соответствует объёму работ и услуг, фактически выполняемых управляющей организацией при управлении многоквартирными домами на основании ранее заключённых договоров управления.

1.3. Работы и услуги, не предусмотренные настоящим перечнем, в состав платы за содержание и ремонт общего имущества не включаются и выполняются только при наличии отдельного решения собственников помещений.

2. Работы и услуги по содержанию общего имущества

2.1. Содержание помещений общего пользования:

- уборка лестничных клеток, коридоров, тамбуров и иных помещений общего пользования;

- сухая и влажная уборка полов, протирка перил и ограждений;

- поддержание санитарного состояния мест общего пользования.

2.2. Содержание конструктивных элементов зданий:

- осмотр и содержание в исправном состоянии фундаментов, стен, перекрытий;

- осмотр и содержание кровли, водосточных элементов;

- содержание входных групп, крылец, козырьков;

- устранение мелких повреждений в рамках текущего ремонта.

2.3. Содержание и техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем:

- электроснабжения;

- холодного водоснабжения;

- водоотведения;

- отопления;

- вентиляции;

- обеспечение работоспособности инженерных систем;

- устранение неисправностей, не относящихся к капитальному ремонту.

2.4. Аварийно-диспетчерское обслуживание:

- приём и регистрация заявок от собственников и пользователей помещений;

- аварийные выезды и локализация аварийных ситуаций;

- устранение аварий в пределах общего имущества многоквартирного дома.

3. Работы по текущему ремонту общего имущества:

- текущий ремонт конструктивных элементов зданий;

- текущий ремонт внутридомовых инженерных систем;

- замена и восстановление отдельных элементов общего имущества в пределах текущего ремонта.

Работы, отнесённые законодательством Российской Федерации к капитальному ремонту, в настоящий перечень не включаются.

4. Работы, связанные с содержанием земельного участка

4.1. Работы по содержанию земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, осуществляются при наличии оформленного земельного участка.

4.2. В случае отсутствия оформленного земельного участка расходы по его содержанию в размер платы за содержание и ремонт общего имущества не включаются.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий перечень обязательных работ и услуг применяется ко всем лотам открытого конкурса по отбору управляющей организации.

5.2. Изменение перечня обязательных работ и услуг по результатам проведения конкурса не допускается.